**Отчет по предписанию ОНД № 141 /1/1**

Выполнены следующие мероприятия:

1. Повышен предел огнестойкости двери кладовой.
2. Огнетушители размещены на высоте не более 1,5 метров.
3. Пожарный щит доукомплектован немеханизированным пожарным инструментом и и инвентарем.

Заведующий МБДОУ д/с №3 О.С.Проскурина